## COTDT_M
ENTE OPERADOR REGIONAL
GERENCIA DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD OPERATIVA
FLUJO NETO RESULTANTE (MW), Julio 2022
VALIDACIÓN ELÉCTRICA DT
MES | Sesión | GUATEMALA - EL SALVADOR |  |  | GUATEMALA - HONDURAS |  |  | EL SALVADOR - HONDURAS |  |  | HONDURAS - NICARAGUA |  |  | NICARAGUA - COSTA RICA |  |  | COSTA RICA - PANAMÁ
| ID | FLUJO (MW) | COTDT NS | COTDT SN | FLUJO (MW) | COTDT NS | COTDT SN | FLUJO (MW) | COTDT NS | COTDT SN | FLUJO (MW) | COTDT NS | COTDT SN | FLUJO (MW) | COTDT NS | COTDT SN | FLUJO (MW) | COTDT NS | COTDT SN
Julio | M2207 | 76.0151 | 300 | 300 | 51.6861 | 260 | 300 | 56.6795 | 260 | 300 | 88.392 | 180 | 180 | 43.0894 | 200 | 220 | 81.3209 | 210 | 0
Flujo (+) => Flujo NS
Flujo (-) => Flujo SN

## IMP-EXP TOT_M
ENTE OPERADOR REGIONAL
GERENCIA DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD OPERATIVA
IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN TOTAL (MW), Julio 2022
VALIDACIÓN ELÉCTRICA DT
| Sesión | GUATEMALA |  |  | EL SALVADOR |  |  | HONDURAS |  |  | NICARAGUA |  |  | COSTA RICA |  |  | PANAMÁ
MES | ID | FLUJO (MW) | IMP TOT | EXP TOT | FLUJO (MW) | IMP TOT | EXP TOT | FLUJO (MW) | IMP TOT | EXP TOT | FLUJO (MW) | IMP TOT | EXP TOT | FLUJO (MW) | IMP TOT | EXP TOT | FLUJO (MW) | IMP TOT | EXP TOT
Julio | M2207 | 127.7011 | -300 | 300 | -19.3356 | -160 | 210 | -19.9735 | -80 | 200 | -45.3027 | -180 | 210 | 38.2316 | -300 | 220 | -81.3209 | -150 | 0
Flujo (+) => EXP TOT
Flujo (-) => IMP TOT

## MCTP_M
Flujo (+) => EXP o POR | [16 empty] | ENTE OPERADOR REGIONAL
Flujo (-) => IMP | [17 empty] | GERENCIA DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD OPERATIVA
EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y PORTEO( NS Y SN) DE CADA ÁREA DE CONTROL, JULIO 2022
VALIDACIÓN ELÉCTRICA PARA DT
Asignación | M2207 | Guatemala | [7 empty] | El Salvador | [11 empty] | Honduras | [11 empty] | Nicaragua | [11 empty] | Costa Rica | [11 empty] | Panamá
Estudio Considerado | Demanda | EXP NS | Flujo MW | IMP SN | Flujo MW | POR NS | Flujo MW | POR SN | Flujo MW | EXP NS | Flujo MW | IMP NS | Flujo MW | EXP SN | Flujo MW | IMP SN | Flujo MW | POR NS | Flujo MW | POR SN | Flujo MW | EXP NS | Flujo MW | IMP NS | Flujo MW | EXP SN | Flujo MW | IMP SN | Flujo MW | POR NS | Flujo MW | POR SN | Flujo MW | EXP NS | Flujo MW | IMP NS | Flujo MW | EXP SN | Flujo MW | IMP SN | Flujo MW | POR NS | Flujo MW | POR SN | Flujo MW | EXP NS | Flujo MW | IMP NS | Flujo MW | EXP SN | Flujo MW | IMP SN | Flujo MW | POR NS | Flujo MW | POR SN | Flujo MW | EXP SN | Flujo MW | IMP NS | Flujo MW
MCTP (Mayo 2022) | Mínima | 300 | 127.7011 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 270 | 0 | 270 | -19.3356 | 250 | 0 | 290 | 0 | 300 | 56.6795 | 300 | 0 | 280 | 0 | 260 | -19.9735 | 300 | 0 | 260 | 0 | 290 | 88.392 | 300 | 0 | 280 | 0 | 180 | -45.3027 | 220 | 0 | 180 | 0 | 180 | 43.0894 | 220 | 0 | 260 | 38.2316 | 200 | 0 | 220 | 0 | 300 | 0 | 190 | 43.0894 | 220 | 0 | 0 | 0 | 150 | -81.3209
| Media | 300 | 127.7011 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 210 | 0 | 132 | -19.3356 | 210 | 0 | 29 | 0 | 300 | 56.6795 | 300 | 0 | 300 | 0 | 80 | -19.9735 | 300 | 0 | 80 | 0 | 260 | 88.392 | 180 | 0 | 280 | 0 | 210 | -45.3027 | 220 | 0 | 280 | 0 | 190 | 43.0894 | 220 | 0 | 220 | 38.2316 | 200 | 0 | 230 | 0 | 300 | 0 | 190 | 43.0894 | 220 | 0 | 0 | 0 | 150 | -81.3209
| Máxima | 300 | 127.7011 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 230 | 0 | 190 | -19.3356 | 280 | 0 | 200 | 0 | 300 | 56.6795 | 300 | 0 | 200 | 0 | 300 | -19.9735 | 200 | 0 | 300 | 0 | 280 | 88.392 | 300 | 0 | 210 | 0 | 210 | -45.3027 | 210 | 0 | 220 | 0 | 200 | 43.0894 | 220 | 0 | 210 | 38.2316 | 200 | 0 | 220 | 0 | 300 | 0 | 180 | 43.0894 | 220 | 0 | 0 | 0 | 150 | -81.3209