## LINEAS
Actividades previas | Por km/115 kV | Por km/138 kV | Por km/230 kV | Por km/400 kV | Por km/500 kV
Estudio de impacto social | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
Selección de trayectoria y Topografía | 660 | 752 | 898 | 1190 | 1490
Licencias de construcción | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Estudio de mecánica de suelos | 380 | 380 | 420 | 420 | 420
Estudio de resistividad | 140 | 140 | 155 | 155 | 155
Estudio de impacto ambiental | 220 | 250 | 300 | 396 | 495
Prospección arqueológica | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Obras de mitigación y compensación ambiental | 7000 | 7980 | 9576 | 12640 | 15800
Subtotal | 8900 | 10002 | 11849 | 15301 | 18860
Indemnizaciones | Costo/m2 | Longitud | Costo/m | 115 kV (11 m) | 115 kV (22 m) | 138 kV (12 m) | 138 kV (25 m) | 230 Kv (15m) | 230 Kv (30 m) | 400 kV (40 m) | 500 kV (50 m)
Cerril 75% | 0.63058 | 750 | 472.9375 | 5202.3121 | 10404.6243 | 5675.2496 | 11823.4367 | 7094.062 | 14188.124 | 18917.4987 | 23646.8734
Agrícola 18% | 1.5765 | 180 | 283.7625 | 3121.3873 | 6242.7746 | 3405.1498 | 7094.062 | 4256.4372 | 8512.8744 | 11350.4992 | 14188.124
Transición 5% | 13.1372 | 50 | 656.8576 | 7225.4335 | 14450.8671 | 7882.2911 | 16421.4398 | 9852.8639 | 19705.7278 | 26274.3037 | 32842.8797
Suburbano 2% | 21.0194 | 20 | 420.3889 | 4624.2775 | 9248.5549 | 5044.6663 | 10509.7215 | 6305.8329 | 12611.6658 | 16815.5544 | 21019.443
2 circuitos |  | Subtotal | 1833.9464 | 20173.4104 | 40346.8208 | 22007.3568 | 45848.66 | 27509.196 | 55018.392 | 73357.856 | 91697.32
1 circuito |  |  |  | 13754.2312 | 27508.4624 | 15004.6159 | 31259.6164 | 18340.381 | 36680.762 | 55018.392 | 68772.99
| 115 kV | 138 kV | 230 kV | 400 kV | 500 kV
Ingeniería básica, Ingeniería de detalle | 3472.64 | 3517.14 | 3563.15 | 3658.8 | 3706.36
| 115 kV | 138 kV | 230 kV | 400 kV | 500 kV
Supervisión | 6795.28 | 7270.9496 | 8054.63 | 10022.38 | 10824.1704
Para repotenciaciones incrementar 50 % al costo de Ingeniería por las actividades de ingeniería de campo y revisión de condiciones estructurales de la línea a repotenciar.
| 5208.96 | 5275.71 | 5344.725 | 5488.2 | 5559.54

## SUBESTACIONES
Actividades previas | 230 kV | 400 kV | 500 kV
Estudio de impacto social | 35050 | 9200 | 10000
Topografía | 15000 | 38400 | 60000
Licencias de construcción | 7345 | 17590 | 26945
Estudio de mecánica de suelos | 21000 | 53760 | 84000
Estudio de resistividad | 12000 | 30720 | 48000
Estudio de impacto ambiental | 28900 | 41290 | 49540
Prospección arqueológica | 1300 | 1300 | 1300
Obras de mitigación y compensación ambiental | 37760 | 96680 | 151070
Costo de terreno | 1062500 | 3060000 | 4250000
Subtotal | 1220855 | 3348940 | 4680855
| 115 kV | 138 kV | 230 kV | 400 kV | 500 kV
Actividades previas por bahía de línea | 61042.75 | 61042.75 | 183128.25 | 502341 | 702128.25
Actividades previas por bahía de banco | 122085.5 | 122085.5 | 366256.5 | 1004682 | 1404256.5
Actividades previas por banco de transformación |  |  | 183128.25 | 502341 | 702128.25
Costo terreno para subestación | Superficie | Costo/m2 | Costo terreno
230 Kv / 115 kV 250 x 250 | 62500 | 17 | 1062500
230 Kv / 138 kV 250 x 250 | 62500 | 17 | 1062500
400 kV / 230 kV 400 x 450 | 180000 | 17 | 3060000
500 kV /230 kV 500 x 500 | 250000 | 17 | 4250000
| 115 kV | 138 kV | 230 kV | 400 kV | 500 kV
Ingeniería básica, Ingeniería de detalle por bahía | 43944 | 43944 | 46768 | 50337 | 54162.61
Ingeniería básica, Ingeniería de detalle por banco de transformación |  |  | 50268 | 54123 | 58236.35
Ingeniería básica, Ingeniería de detalle por banco de reactor |  |  | 25134 | 27061.5 | 29118.18
Ingeniería básica, Ingeniería de detalle por banco de capacitor |  |  | 25134 | 27061.5 | 29118.18
Supervisión por bahía | 59906 | 59906 | 63234.29 | 68206.26 | 74413.03
Supervisión por banco de transformación |  |  | 73218.65 | 79874 | 87142.53
Supervisión por banco de reactor |  |  | 36609.33
Supervisión por banco de capacitor |  |  | 36609.33
Nota: Ingeniería para Transformadores trifásicos considerar 80% de un banco |  |  | 40214.4
Supervisión para Transformadores trifásicos considerar 50% de un banco |  |  | 36609.325