## RESUMEN
|  | Actividades Previas | Derecho de vía | Ingeniería | Inversión Física | Supervisión | Total
1.a.1 | 115 kV - 1C - 1km - ACSR 1113 1 C/F Torre de acero | 8900 | 27508.46 | 3472.64 | 145355.45 | 6795.28 | 192031.83
1.a.2 | 115 kV - 1C - 1km - ACSR 477 2 C/F Torre de acero | 8900 | 27508.46 | 3472.64 | 151208.63 | 6795.28 | 197885.01
1.a.3 | 115 kV - 1C - 1km - ACAR 1100 1 C/F Torre de acero | 8900 | 27508.46 | 3472.64 | 146190.31 | 6795.28 | 192866.69
1.a.4 | 115 kV - 1C - 1km - ACAR 500 2 C/F Torre de acero | 8900 | 27508.46 | 3472.64 | 147633.13 | 6795.28 | 194309.51
1.a.5 | 138 kV - 1C - 1km - ACSR 795 1 C/F Torre de acero | 10002 | 31259.62 | 3517.14 | 133971.5 | 7270.95 | 186021.21
1.a.6 | 138 kV - 1C - 1km - ACSR 1113 1 C/F Torre de acero | 10002 | 31259.62 | 3517.14 | 146117.74 | 7270.95 | 198167.45
1.a.7 | 138 kV - 1C - 1km - ACSR 266 2 C/F Torre de acero | 10002 | 31259.62 | 3517.14 | 129798.81 | 7270.95 | 181848.52
1.a.8 | 138 kV - 1C - 1km - ACSR 336 2 C/F Torre de acero | 10002 | 31259.62 | 3517.14 | 134461.03 | 7270.95 | 186510.74
1.a.9 | 138 kV - 1C - 1km - ACAR 750 1 C/F Torre de acero | 10002 | 31259.62 | 3517.14 | 132680.53 | 7270.95 | 184730.24
1.a.10 | 138 kV - 1C - 1km - ACAR 1100 1 C/F Torre de acero | 10002 | 31259.62 | 3517.14 | 146974.92 | 7270.95 | 199024.63
1.a.11 | 138 kV - 1C - 1km - ACAR 300 2 C/F Torre de acero | 10002 | 31259.62 | 3517.14 | 130786.83 | 7270.95 | 182836.54
1.a.12 | 138 kV - 1C - 1km - ACAR 400 2 C/F Torre de acero | 10002 | 31259.62 | 3517.14 | 142116.48 | 7270.95 | 194166.19
1.b.1 | 115 kV - 2C - 1km - ACSR 1113 1 C/F Torre de acero | 8900 | 40346.82 | 3472.64 | 226840.5 | 6795.28 | 286355.24
1.b.2 | 115 kV - 2C - 1km - ACSR 477 2 C/F Torre de acero | 8900 | 40346.82 | 3472.64 | 237217.81 | 6795.28 | 296732.55
1.b.3 | 115 kV - 2C - 1km - ACAR 1100 1 C/F Torre de acero | 8900 | 40346.82 | 3472.64 | 208808.74 | 6795.28 | 268323.48
1.b.4 | 115 kV - 2C - 1km - ACAR 500 2 C/F Torre de acero | 8900 | 40346.82 | 3472.64 | 210137.28 | 6795.28 | 269652.02
1.b.5 | 138 kV - 2C - 1km - ACSR 795 1 C/F Torre de acero | 10002 | 45848.66 | 3517.14 | 183841.65 | 7270.95 | 250480.4
1.b.6 | 138 kV - 2C - 1km - ACSR 1113 1 C/F Torre de acero | 10002 | 45848.66 | 3517.14 | 228012.04 | 7270.95 | 294650.79
1.b.7 | 138 kV - 2C - 1km - ACSR 266 2 C/F Torre de acero | 10002 | 45848.66 | 3517.14 | 174284.93 | 7270.95 | 240923.68
1.b.8 | 138 kV - 2C - 1km - ACSR 336 2 C/F Torre de acero | 10002 | 45848.66 | 3517.14 | 183305.26 | 7270.95 | 249944.01
1.b.9 | 138 kV - 2C - 1km - ACAR 750 1 C/F Torre de acero | 10002 | 45848.66 | 3517.14 | 181107.63 | 7270.95 | 247746.38
1.b.10 | 138 kV - 2C - 1km - ACAR 1100 1 C/F Torre de acero | 10002 | 45848.66 | 3517.14 | 209696.41 | 7270.95 | 276335.16
1.b.11 | 138 kV - 2C - 1km - ACAR 300 2 C/F Torre de acero | 10002 | 45848.66 | 3517.14 | 175957.13 | 7270.95 | 242595.88
1.b.12 | 138 kV - 2C - 1km - ACAR 400 2 C/F Torre de acero | 10002 | 45848.66 | 3517.14 | 198540.14 | 7270.95 | 265178.89
1.c.1 | 115 kV - 1C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de concreto | 8900 | 13754.23 | 3472.64 | 166998.95 | 6795.28 | 199921.1
1.c.2 | 115 kV - 1C - 1km - ACAR 1100 1 C/F Poste de concreto | 8900 | 13754.23 | 3472.64 | 179904 | 6795.28 | 212826.15
1.c.3 | 115 kV - 1C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de acero | 8900 | 13754.23 | 3472.64 | 265314.01 | 6795.28 | 298236.16
1.c.4 | 115 kV - 1C - 1km - ACAR 1100 1 C/F Poste de acero | 8900 | 13754.23 | 3472.64 | 286585.74 | 6795.28 | 319507.89
1.c.5 | 138 kV - 1C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de concreto | 10002 | 15004.62 | 3517.14 | 167669.29 | 7270.95 | 203464
1.c.6 | 138 kV - 1C - 1km - ACAR 1100 1 C/F Poste de concreto | 10002 | 15004.62 | 3517.14 | 180574.34 | 7270.95 | 216369.05
1.c.7 | 138 kV - 1C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de acero | 10002 | 15004.62 | 3517.14 | 266667.52 | 7270.95 | 302462.23
1.c.8 | 138 kV - 1C - 1km - ACAR 1100 1 C/F Poste de acero | 10002 | 15004.62 | 3517.14 | 287939.25 | 7270.95 | 323733.96
1.d.1 | 115 kV - 2C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de concreto | 8900 | 20173.41 | 3472.64 | 261181.54 | 6795.28 | 300522.87
1.d.2 | 115 kV - 2C - 1km - ACAR 1100 1 C/F Poste de concreto | 8900 | 20173.41 | 3472.64 | 286700.23 | 6795.28 | 326041.56
1.d.3 | 115 kV - 2C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de acero | 8900 | 20173.41 | 3472.64 | 325594.19 | 6795.28 | 364935.52
1.d.4 | 115 kV - 2C - 1km - ACAR 1100 1 C/F Poste de acero | 8900 | 20173.41 | 3472.64 | 368137.61 | 6795.28 | 407478.94
1.d.5 | 138 kV - 2C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de concreto | 10002 | 22007.36 | 3517.14 | 262230.84 | 7270.95 | 305028.29
1.d.6 | 138 kV - 2C - 1km - ACAR 1100 1 C/F Poste de concreto | 10002 | 22007.36 | 3517.14 | 288040.91 | 7270.95 | 330838.36
1.d.7 | 138 kV - 2C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de acero | 10002 | 22007.36 | 3517.14 | 328384.85 | 7270.95 | 371182.3
1.d.8 | 138 kV - 2C - 1km - ACAR 1100 1 C/F Poste de acero | 10002 | 22007.36 | 3517.14 | 370844.3 | 7270.95 | 413641.75
2.a.1 | 230 kV - 1C - 1km - ACSR 477 1 C/F Torre de acero | 11849 | 36680.76 | 3563.15 | 132221.31 | 8054.63 | 192368.85
2.a.2 | 230 kV - 1C - 1km - ACSR 954 1 C/F Torre de acero | 11849 | 36680.76 | 3563.15 | 160998.91 | 8054.63 | 221146.45
2.a.3 | 230 kV - 1C - 1km - ACSR 1113 1 C/F Torre de acero | 11849 | 36680.76 | 3563.15 | 161662.64 | 8054.63 | 221810.18
2.a.4 | 230 kV - 1C - 1km - ACSR 266 2 C/F Torre de acero | 11849 | 36680.76 | 3563.15 | 139688.33 | 8054.63 | 199835.87
2.a.5 | 230 kV - 1C - 1km - ACSR 336 2 C/F Torre de acero | 11849 | 36680.76 | 3563.15 | 144350.56 | 8054.63 | 204498.1
2.a.6 | 230 kV - 1C - 1km - ACAR 550 1 C/F Torre de acero | 11849 | 36680.76 | 3563.15 | 133561.25 | 8054.63 | 193708.79
2.a.7 | 230 kV - 1C - 1km - ACAR 1024.5 1 C/F Torre de acero | 11849 | 36680.76 | 3563.15 | 163301.33 | 8054.63 | 223448.87
2.a.8 | 230 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 1 C/F Torre de acero | 11849 | 36680.76 | 3563.15 | 171813.71 | 8054.63 | 231961.25
2.a.9 | 230 kV - 1C - 1km - ACAR 350 2 C/F Torre de acero | 11849 | 36680.76 | 3563.15 | 143822.23 | 8054.63 | 203969.77
2.b.1 | 230 kV - 2C - 1km - ACSR 477 1 C/F Torre de acero | 11849 | 55018.39 | 3563.15 | 214262.25 | 8054.63 | 292747.42
2.b.2 | 230 kV - 2C - 1km - ACSR 954 1 C/F Torre de acero | 11849 | 55018.39 | 3563.15 | 254633.16 | 8054.63 | 333118.33
2.b.3 | 230 kV - 2C - 1km - ACSR 1113 1 C/F Torre de acero | 11849 | 55018.39 | 3563.15 | 255960.61 | 8054.63 | 334445.78
2.b.4 | 230 kV - 2C - 1km - ACSR 266 2 C/F Torre de acero | 11849 | 55018.39 | 3563.15 | 230676.34 | 8054.63 | 309161.51
2.b.5 | 230 kV - 2C - 1km - ACSR 336 2 C/F Torre de acero | 11849 | 55018.39 | 3563.15 | 237297.24 | 8054.63 | 315782.41
2.b.6 | 230 kV - 2C - 1km - ACAR 550 1 C/F Torre de acero | 11849 | 55018.39 | 3563.15 | 216942.1 | 8054.63 | 295427.27
2.b.7 | 230 kV - 2C - 1km - ACAR 1024.5 1 C/F Torre de acero | 11849 | 55018.39 | 3563.15 | 259794.2 | 8054.63 | 338279.37
2.b.8 | 230 kV - 2C - 1km - ACAR 1300 1 C/F Torre de acero | 11849 | 55018.39 | 3563.15 | 276262.76 | 8054.63 | 354747.93
2.b.9 | 230 kV - 2C - 1km - ACAR 350 2 C/F Torre de acero | 11849 | 55018.39 | 3563.15 | 236240.66 | 8054.63 | 314725.83
2.c.1 | 230 kV - 1C - 1km - ACSR 477 1 C/F Poste de concreto | 11849 | 18340.38 | 3563.15 | 217098.45 | 8054.63 | 258905.61
2.c.2 | 230 kV - 1C - 1km - ACSR 954 1 C/F Poste de concreto | 11849 | 18340.38 | 3563.15 | 237601.95 | 8054.63 | 279409.11
2.c.3 | 230 kV - 1C - 1km - ACAR 550 1 C/F Poste de concreto | 11849 | 18340.38 | 3563.15 | 218438.39 | 8054.63 | 260245.55
2.c.4 | 230 kV - 1C - 1km - ACAR 1024.5 1 C/F Poste de concreto | 11849 | 18340.38 | 3563.15 | 239904.36 | 8054.63 | 281711.52
2.c.5 | 230 kV - 1C - 1km - ACSR 477 1 C/F Poste de acero | 11849 | 18340.38 | 3563.15 | 376875.31 | 8054.63 | 418682.47
2.c.6 | 230 kV - 1C - 1km - ACSR 954 1 C/F Poste de acero | 11849 | 18340.38 | 3563.15 | 397378.8 | 8054.63 | 439185.96
2.c.7 | 230 kV - 1C - 1km - ACAR 550 1 C/F Poste de acero | 11849 | 18340.38 | 3563.15 | 378215.24 | 8054.63 | 420022.4
2.c.8 | 230 kV - 1C - 1km - ACAR 1024.5 1 C/F Poste de acero | 11849 | 18340.38 | 3563.15 | 399681.22 | 8054.63 | 441488.38
2.d.1 | 230 kV - 2C - 1km - ACSR 477 1 C/F Poste de concreto | 11849 | 27509.2 | 3563.15 | 314358.86 | 8054.63 | 365334.84
2.d.2 | 230 kV - 2C - 1km - ACSR 954 1 C/F Poste de concreto | 11849 | 27509.2 | 3563.15 | 355365.8 | 8054.63 | 406341.78
2.d.3 | 230 kV - 2C - 1km - ACAR 550 1 C/F Poste de concreto | 11849 | 27509.2 | 3563.15 | 317038.71 | 8054.63 | 368014.69
2.d.4 | 230 kV - 2C - 1km - ACAR 1024.5 1 C/F Poste de concreto | 11849 | 27509.2 | 3563.15 | 359970.66 | 8054.63 | 410946.64
2.d.5 | 230 kV - 2C - 1km - ACSR 477 1 C/F Poste de acero | 11849 | 27509.2 | 3563.15 | 444642.33 | 8054.63 | 495618.31
2.d.6 | 230 kV - 2C - 1km - ACSR 954 1 C/F Poste de acero | 11849 | 27509.2 | 3563.15 | 485649.28 | 8054.63 | 536625.26
2.d.7 | 230 kV - 2C - 1km - ACAR 550 1 C/F Poste de acero | 11849 | 27509.2 | 3563.15 | 447322.18 | 8054.63 | 498298.16
2.d.8 | 230 kV - 2C - 1km - ACAR 1024.5 1 C/F Poste de acero | 11849 | 27509.2 | 3563.15 | 490254.13 | 8054.63 | 541230.11
3.a.1 | 400 kV - 1C - 1km - ACSR 1113 1 C/F Torre de acero | 15301 | 55018.39 | 3658.8 | 201277.4 | 10022.38 | 285277.97
3.a.2 | 400 kV - 1C - 1km - ACSR 1113 2 C/F Torre de acero | 15301 | 55018.39 | 3658.8 | 241102.6 | 10022.38 | 325103.17
3.a.3 | 400 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 1 C/F Torre de acero | 15301 | 55018.39 | 3658.8 | 214386.35 | 10022.38 | 298386.92
3.a.4 | 400 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 2 C/F Torre de acero | 15301 | 55018.39 | 3658.8 | 267320.49 | 10022.38 | 351321.06
3.a.5 | 400 kV - 1C - 1km - ACAR 500 3 C/F Torre de acero | 15301 | 55018.39 | 3658.8 | 227965.87 | 10022.38 | 311966.44
3.a.6 | 400 kV - 1C - 1km - ACAR 750 3 C/F Torre de acero | 15301 | 55018.39 | 3658.8 | 251358.13 | 10022.38 | 335358.7
3.a.7 | 500 kV - 1C - 1km - ACSR 1113 2 C/F Torre de acero | 18860 | 68772.99 | 3706.36 | 251482.06 | 10824.17 | 353645.58
3.a.8 | 500 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 2 C/F Torre de acero | 18860 | 68772.99 | 3706.36 | 277699.95 | 10824.17 | 379863.47
3.a.9 | 500 kV - 1C - 1km - ACAR 500 3 C/F Torre de acero | 18860 | 68772.99 | 3706.36 | 238355.16 | 10824.17 | 340518.68
3.a.10 | 500 kV - 1C - 1km - ACAR 750 3 C/F Torre de acero | 18860 | 68772.99 | 3706.36 | 261747.42 | 10824.17 | 363910.94
3.a.11 | 500 kV - 1C - 1km - ACAR 500 4 C/F Torre de acero | 18860 | 68772.99 | 3706.36 | 262339.3 | 10824.17 | 364502.82
3.a.12 | 500 kV - 1C - 1km - ACAR 750 4 C/F Torre de acero | 18860 | 68772.99 | 3706.36 | 293439.6 | 10824.17 | 395603.12
3.b.1 | 400 kV - 2C - 1km - ACSR 1113 1 C/F Torre de acero | 15301 | 73357.86 | 3658.8 | 346428.09 | 10022.38 | 448768.13
3.b.2 | 400 kV - 2C - 1km - ACSR 1113 2 C/F Torre de acero | 15301 | 73357.86 | 3658.8 | 408072.25 | 10022.38 | 510412.29
3.b.3 | 400 kV - 2C - 1km - ACAR 1300 1 C/F Torre de acero | 15301 | 73357.86 | 3658.8 | 372645.96 | 10022.38 | 474986
3.b.4 | 400 kV - 2C - 1km - ACAR 1300 2 C/F Torre de acero | 15301 | 73357.86 | 3658.8 | 460508.01 | 10022.38 | 562848.05
3.b.5 | 400 kV - 2C - 1km - ACAR 500 3 C/F Torre de acero | 15301 | 73357.86 | 3658.8 | 397169.8 | 10022.38 | 499509.84
3.b.6 | 400 kV - 2C - 1km - ACAR 750 3 C/F Torre de acero | 15301 | 73357.86 | 3658.8 | 443954.34 | 10022.38 | 546294.38
3.b.7 | 500 kV - 2C - 1km - ACSR 1113 2 C/F Torre de acero | 18860 | 91697.32 | 3706.36 | 427010.67 | 10824.17 | 552098.52
3.b.8 | 500 kV - 2C - 1km - ACAR 1300 2 C/F Torre de acero | 18860 | 91697.32 | 3706.36 | 479446.43 | 10824.17 | 604534.28
3.b.9 | 500 kV - 2C - 1km - ACAR 500 3 C/F Torre de acero | 18860 | 91697.32 | 3706.36 | 447272.95 | 10824.17 | 572360.8
3.b.10 | 500 kV - 2C - 1km - ACAR 750 3 C/F Torre de acero | 18860 | 91697.32 | 3706.36 | 462912.48 | 10824.17 | 588000.33
3.b.11 | 500 kV - 2C - 1km - ACAR 500 4 C/F Torre de acero | 18860 | 91697.32 | 3706.36 | 462778.6 | 10824.17 | 587866.45
3.b.12 | 500 kV - 2C - 1km - ACAR 750 4 C/F Torre de acero | 18860 | 91697.32 | 3706.36 | 524979.22 | 10824.17 | 650067.07
4.1 | 115 kV - 1C - 1km - ACAR 1100 1 C/F | no aplica | no aplica | 5208.96 | 79351.3 | 6795.28 | 91355.54
4.2 | 115 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 1 C/F | no aplica | no aplica | 5208.96 | 88624.27 | 6795.28 | 100628.51
4.3 | 138 kV - 1C - 1km - ACAR 1100 1 C/F | no aplica | no aplica | 5275.71 | 79351.3 | 7270.95 | 91897.96
4.4 | 138 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 1 C/F | no aplica | no aplica | 5275.71 | 88624.27 | 7270.95 | 101170.93
4.5 | 230 kV - 1C - 1km - ACAR 1100 1 C/F | no aplica | no aplica | 5344.73 | 79351.3 | 8054.63 | 92750.66
4.6 | 230 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 1 C/F | no aplica | no aplica | 5344.73 | 88624.27 | 8054.63 | 102023.63
4.7 | 230 kV - 1C - 1km - ACAR 500 2 C/F | no aplica | no aplica | 5344.73 | 83513.1 | 8054.63 | 96912.46
4.8 | 230 kV - 1C - 1km - ACAR 650 2 C/F | no aplica | no aplica | 5344.73 | 98167.1 | 8054.63 | 111566.46
4.9 | 115 kV - 1C - 1km - ACSS 795 1 C/F | no aplica | no aplica | 5208.96 | 88291.39 | 6795.28 | 100295.63
4.1 | 230 kV - 1C - 1km - ACSS 477 2 C/F | no aplica | no aplica | 5344.73 | 106466.1 | 8054.63 | 119865.46