## RESUMEN
|  | Actividades Previas | Ingeniería | Obra Civil | Obra Electromecánica | Supervisión | Total
5.1 | TRANSFORMADOR 1T 3F 230/115 100MVA | 183128.25 | 40214.4 | 88509.64 | 1921780.81 | 36609.33 | 2270242.43
5.2 | TRANSFORMADOR 1T 3F 230/138 100MVA | 183128.25 | 40214.4 | 88509.64 | 1925626.53 | 36609.33 | 2274088.15
5.3 | TRANSFORMADOR 1T 3F 230/115 150MVA | 183128.25 | 40214.4 | 88509.64 | 2249369.98 | 36609.33 | 2597831.6
5.4 | TRANSFORMADOR 1T 3F 230/138 150 MVA | 183128.25 | 40214.4 | 88509.64 | 2253215.58 | 36609.33 | 2601677.2
5.5 | BANCO TRANSF 4T 1F 400/230 300MVA | 502341 | 54123 | 287485.62 | 8045443.04 | 79874 | 8969266.66
5.6 | BANCO TRANSF 4T 1F 500/230 300MVA | 702128.25 | 58236.35 | 330143.58 | 8185746.36 | 87142.53 | 9363397.07
5.7 | BANCO TRANSF 4T 1F 230/115 180-300MVA | 183128.25 | 50268 | 144156.49 | 4681494.12 | 73218.65 | 5132265.51
5.8 | BANCO TRANSF 4T 1F 230/138 180-300MVA | 183128.25 | 50268 | 144156.49 | 4690723.84 | 73218.65 | 5141495.23
5.9 | BANCO TRANSF 4T 1F 230/115 270-450MVA | 183128.25 | 50268 | 144156.49 | 5467708.08 | 73218.65 | 5918479.47
5.1 | BANCO TRANSF 4T 1F 230/138 270-450MVA | 183128.25 | 50268 | 144156.49 | 5476937.8 | 73218.65 | 5927709.19
5.11 | AUTRANSFORMADOR 1AT 3F 230/115 100MVA | 183128.25 | 40214.4 | 88509.64 | 1900925.15 | 36609.33 | 2249386.77
5.12 | AUTRANSFORMADOR 1AT 3F 230/138 100MVA | 183128.25 | 40214.4 | 88509.64 | 1904733.9 | 36609.33 | 2253195.52
5.13 | AUTRANSFORMADOR 1AT 3F 230/115 150MVA | 183128.25 | 40214.4 | 88509.64 | 2286397.4 | 36609.33 | 2634859.02
5.14 | AUTRANSFORMADOR 1AT 3F 230/138 150 MVA | 183128.25 | 40214.4 | 88509.64 | 2290206.15 | 36609.33 | 2638667.77
5.15 | BANCO AUTRANSF 4AT 1F 400/230 300MVA | 502341 | 54123 | 287485.62 | 7005470.36 | 79874 | 7929293.98
5.16 | BANCO AUTRANSF 4AT 1F 500/230 300MVA | 702128.25 | 58236.35 | 330143.58 | 7145823 | 87142.53 | 8323473.71
5.17 | BANCO AUTRANSF 4AT 1F 230/115 180-300MVA | 183128.25 | 50268 | 144156.49 | 4482896.92 | 73218.65 | 4933668.31
5.18 | BANCO AUTRANSF 4AT 1F 230/138 180-300MVA | 183128.25 | 50268 | 144156.49 | 4491673.08 | 73218.65 | 4942444.47
5.19 | BANCO AUTRANSF 4AT 1F 230/115 270-450MVA | 183128.25 | 50268 | 144156.49 | 5197708.64 | 73218.65 | 5648480.03
5.2 | BANCO AUTRANSF 4AT 1F 230/138 270-450MVA | 183128.25 | 50268 | 144156.49 | 5206287.56 | 73218.65 | 5657058.95
6.1 | BANCO DE CAPACITORES 230 KV DE 5MVAR | No aplica | 25134 | 51703.07 | 199464.34 | 36609.33 | 312910.74
6.2 | BANCO DE CAPACITORES 230 KV DE 10MVAR | No aplica | 25134 | 51703.07 | 248768.5 | 36609.33 | 362214.9
6.3 | BANCO DE CAPACITORES 230 KV DE 20MVAR | No aplica | 25134 | 51703.07 | 335050.78 | 36609.33 | 448497.18
6.4 | BANCO DE REACTORES 230 KV 15 MVAR | No aplica | 25134 | 23453.03 | 1724679.32 | 36609.33 | 1809875.68
6.5 | BANCO DE REACTORES 230 KV 60 MVAR | No aplica | 25134 | 23453.03 | 2086177.36 | 36609.33 | 2171373.72
6.6 | BANCO DE CAPACITORES 230 KV DE 5MVAR CON BAHÍA | 183128.25 | 71902 | 327077.37 | 1919201.29 | 99843.62 | 2601152.53
6.7 | BANCO DE CAPACITORES 230 KV DE 10MVAR CON BAHÍA | 183128.25 | 71902 | 327077.37 | 1968505.45 | 99843.62 | 2650456.69
6.8 | BANCO DE CAPACITORES 230 KV DE 20MVAR CON BAHÍA | 183128.25 | 71902 | 327077.37 | 2141063.91 | 99843.62 | 2823015.15
6.9 | BANCO DE REACTORES 230 KV 15 MVAR CON BAHÍA | 183128.25 | 71902 | 298827.33 | 3444416.27 | 99843.62 | 4098117.47
6.1 | BANCO DE REACTORES 230 KV 60 MVAR CON BAHÍA | 183128.25 | 71902 | 298827.33 | 3805914.31 | 99843.62 | 4459615.51
7.1 | BAHIA DE LINEA DE 115 KV BP+BT | 61042.75 | 43944 | 127957.56 | 876851.98 | 59906 | 1169702.29
7.2 | BAHIA DE LINEA DE 138 KV BP+BT | 61042.75 | 43944 | 143270.21 | 931628.66 | 59906 | 1239791.62
7.3 | BAHIA DE LINEA DE 230 KV BP+BT | 183128.25 | 46768 | 275374.3 | 1719736.95 | 63234.29 | 2288241.79
7.4 | BAHIA DE LINEA DE 400 KV BP+BT | 502341 | 50337 | 753910.29 | 2922490.59 | 68206.26 | 4297285.14
7.5 | BAHIA DE LINEA DE 500 KV BP+BT | 702128.25 | 54162.61 | 918775.9 | 3538379.1 | 74413.03 | 5287858.89
7.6 | BAHIA DE BANCO DE 115 KV BP+BT | 122085.5 | 43944 | 188159.42 | 1294893.3 | 59906 | 1708988.22
7.7 | BAHIA DE BANCO DE 138 KV BP+BT | 122085.5 | 43944 | 207100.55 | 1365731.06 | 59906 | 1798767.11
7.8 | BAHIA DE BANCO DE 230 KV BP+BT | 366256.5 | 46768 | 397968.73 | 2342742.82 | 63234.29 | 3216970.34
7.9 | BAHIA DE BANCO DE 400 KV BP+BT | 1004682 | 50337 | 1093872.45 | 3540214.06 | 68206.26 | 5757311.77
7.1 | BAHIA DE BANCO DE 500 KV BP+BT | 1404256.5 | 54162.61 | 1326434.26 | 4295241.97 | 74413.03 | 7154508.37
7.11 | BAHIA DE LINEA DE 115 KV INTYMED | 61042.75 | 43944 | 135428.03 | 950160.46 | 59906 | 1250481.24
7.12 | BAHIA DE LINEA DE 138 KV INTYMED | 61042.75 | 43944 | 150740.68 | 1006130.3 | 59906 | 1321763.73
7.13 | BAHIA DE LINEA DE 230 KV INTYMED | 183128.25 | 46768 | 288089.85 | 1830036.43 | 63234.29 | 2411256.82
7.14 | BAHIA DE LINEA DE 400 KV INTYMED | 502341 | 50337 | 773196.62 | 3115597.79 | 68206.26 | 4509678.67
7.15 | BAHIA DE LINEA DE 500 KV INTYMED | 702128.25 | 54162.61 | 939724.92 | 3838556.05 | 74413.03 | 5608984.86
7.16 | BAHIA DE BANCO DE 115 KV INTYMED | 122085.5 | 43944 | 194696.08 | 1367780.08 | 59906 | 1788411.66
7.17 | BAHIA DE BANCO DE 138 KV INTYMED | 122085.5 | 43944 | 216612.61 | 1439214.42 | 59906 | 1881762.53
7.18 | BAHIA DE BANCO DE 230 KV INTYMED | 366256.5 | 46768 | 410684.28 | 2458800.77 | 63234.29 | 3345743.84
7.19 | BAHIA DE BANCO DE 400 KV INTYMED | 1004682 | 50337 | 1113158.94 | 3717714.4 | 68206.26 | 5954098.6
7.2 | BAHIA DE BANCO DE 500 KV INTYMED | 1404256.5 | 54162.61 | 1347383.57 | 4559651.56 | 74413.03 | 7439867.27