## Conductor
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [9 empty] | 2018-07-01
138 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 1 C/F
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 2
Suministro, tendido y tensionado de cable conductor ACAR 1300 1 conductor/fase | [7 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL | VOLUMEN | U | CANT | TOTAL | U
Cable ACAR 1300 |  |  | 1917.54 | kg | 3 | 5752.62 | kg
Amortiguador | [5 empty] | 17.4 | pza
Conjunto de Suspensión 1 conductor/fase | [5 empty] | 5.7 | pza |  |  |  | VARILLA No. | PESO (kg/m)
Conjunto de Tensión 1 conductor/fase | [5 empty] | 4.2 | pza |  |  |  | 2 | 0.25
[11 empty] | 3 | 0.557
[11 empty] | 4 | 0.996
[11 empty] | 5 | 1.552
[11 empty] | 6 | 2.235
[11 empty] | 8 | 3.975
[11 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  | ING.JAGC |  |  |  |  | DR.JHTH
A

## CATALOGO
4.4 | 138 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 1 C/F
No. | DESCRIPCIÓN | U | CANTIDAD | PRECIO U | IMPORTE
1 | Caminos de acceso | km | 1
2 | Suministro, tendido y tensionado de cable conductor ACAR 1300 1 C/F | km-L | 1